# Терморегуляторы и термостаты Сampini Corel.
# Терморегулятор комнатный Ty90-C2

       розница 800 руб.
мелкий опт: 750 руб
        опт: 700 руб..

## Описание товара
Терморегулятор комнатный (термостат комнатный) Ty90-C2 - регулятор температуры для отопления механический, со встроенным выключателем, для наружного монтажа. Терморегулятор имеет нормально-замкнутые контакты, может использоваться для подключения электрообогревателей для локального управления температурным режимом в комнате, или для управления котлом в небольшой системе отопления.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Максимальный коммутируемый ток - 10А;
Диапазон устанавливаемой температуры - 5-35*С;
Разброс температуры включения - 0,5*С.
Терморегулятор (или термостат) довольно просто подключается и удобен в эксплуатации. Не смотря на низкую цену, терморегулятор Campini Corel отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Подобные термостаты комнатные получили широкое распространение, как простой и удобный прибор контроля и регулирования температурного режима в помещении.
Если Вы хотите купить терморегулятор, простой и надежный, европейского производства - регулятор температуры для отопления Ty90-C2 Campini Corel (Италия) - ваш выбор!
# Терморегулятор Ty95 (20-200 *C)

   цена розн. 750 руб мелкий опт: 700 руб. опт: опт: 600 руб.
Описание товара
Терморегулятор Ty95 производства Campini Corel (Италия) - регулятор температуры капиллярный, с ножевыми контактами для подключения.. Терморегулятор может использоваться для электропечей и другого термического оборудования.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Максимальный коммутируемый ток - 16А;
Диапазон устанавливаемой температуры - +20...+200*С;
Рабочая температура - до +150*С.
# Терморегулятор бескорпусной Ty53

  цена розн. 600 руб.
мелкий опт: 570 руб.
        опт: 540 руб.
## Описание товара
Терморегулятор бескорпусной Ty53 производства Campini Corel (Италия) - регулятор температуры механический, бескорпусной, с ножевыми контактами для подключения.. Терморегулятор может использоваться для подключения электрообогревателей , в небольшой (локальной) системе отопления.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Максимальный коммутируемый ток - 16А;
Диапазон устанавливаемой температуры - +6...+55*С;
Рабочая температура - до +90*С.
# Термостат капиллярный Ty95S (+235*C)

    цена опт. 600 руб.
мелкий опт: 550 руб.
        опт: 500 руб.
## Описание товара
Термостат на температуру +235*C, производства Campini Corel (Италия) - термостат капиллярный, без фиксации при срабатывании, с возвратом в исходное (включенное) положение при понижении температуры. Термостат выполнен в корпусе с ножками для крепления, имеет ножевые контакты для подключения.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Минимальный коммутируемый ток - 0,2 А;
Максимальный коммутируемый ток - 16 А;
Температура срабатывания - +235*С;
Рабочая температура - до +240*С.
# Термостат предохранительный Ty95H (+135*C)

    цена розн. 650 руб.
  мелкий опт: 600 руб. опт: опт: 550 руб.
Описание товара
Термостат предохранительный Ty95H (+135*C) производства Campini Corel (Италия) - температурный предохранитель механический, с принудительным возвратом в исходное (включенное) положение, после срабатывания при превышении пороговой температуры. Термостат выполнен в корпусе с резьбой и гайкой для крепления, имеет ножевые контакты для подключения. Может использоваться в тепловых завесах и других обогревателях.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Минимальный коммутируемый ток - 0,2 А;
Максимальный коммутируемый ток - 16 А;
Температура срабатывания - +135*С;
Рабочая температура - до +150*С.
# Термостат предохранительный Ty95HS (+120*C)

    цена опт. 650 руб.
мелкий опт: 600 руб. опт: опт: 550 руб.
Описание товара
Термостат предохранительный Ty95HS (+120*C) производства Campini Corel (Италия) - температурный предохранитель механический, с принудительным возвратом в исходное (включенное) положение, после срабатывания при превышении пороговой температуры. Термостат выполнен в корпусе без резьбы и гайки для крепления, имеет ножевые контакты для подключения. Может использоваться в тепловых пушках и других обогревателях.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Минимальный коммутируемый ток - 0,2 А;
Максимальный коммутируемый ток - 16 А;
Температура срабатывания - +120*С;
Рабочая температура - до +150*С.

# Термостат предохранительный Ty60R (+120*C)

       цена розн. 300 руб.
     мелкий опт: 275 руб.
        опт 250 руб.
## Описание товара
Термостат предохранительный Ty60R (+120*C) производства Campini Corel (Италия) - температурный предохранитель механический, с принудительным возвратом в исходное (включенное) положение, после срабатывания при превышении пороговой температуры. Термостат имеет ножевые контакты для подключения.
Рабочее напряжение - 220-250В;
Минимальный коммутируемый ток - 0,2 А;
Максимальный коммутируемый ток - 16 А;
Температура срабатывания - +120*С;
Рабочая температура - до +210*С.