
[image: image1.jpg]ERKTPNYEGCKVE

=1 O

C 1 T E M bl




ООО «Электрические системы»
www.elstart.ru     elsys07@mail.ru   (843)525-55-32

Структура условного обозначения ШОТ

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Модификация.

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Выходное напряжение.

( 12,24,48,125,220 В ).

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Номинальный ток на секцию. ( 5…1980А).

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Емкость аккумуляторной батареи,  Ач.

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Количество секций.

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Количество автоматических выключателей на секцию.

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Степень зашиты корпуса.

	ШОТ  - 01 - ХХХ  - ХХ - ХХ - Х - ХХ - ХХ - УХЛ4
	Климатическое исполнение.


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА
	Наименование параметров
	Ответы заказчик
	Пример(стандарт)

	Входные параметры
	Количество вводов, шт.
	
	2

	
	Количество фаз, шт.
	
	1 с глухозаземленной нейтралью

	
	Наличие АВР (да/нет)
	
	да

	
	Напряжение, В
	
	220 AC

	Выходные параметры
	Количество отходящих секций, шт.
	
	1

	
	Выходной ток   А
	
	20

	
	Выходное напряжение, В
	
	220 DC

	
	Ёмкость аккумуляторной батареи, А/ч
	
	50

	
	Срок службы аккумуляторной батареи, лет
	
	более 10 лет

	Вводные автоматические
	Наличие сигналов положения
	
	да

	
	Наличие сигнализаторов срабатывания
	
	нет

	Автоматические выключатели отходящих линий
	Количество автоматов на 1 секции, шт.
	
	
	
	
	4
	6
	6
	 

	
	Номинальный ток автоматического выкл., А
	
	
	
	
	6
	10
	16
	 

	
	Количество автоматов на 2 секции, шт
	
	
	
	
	нет
	нет
	нет
	 

	
	Номинальный ток автоматического выкл.,  2 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Наличие сигналов положения
	
	да

	
	Наличие сигнализаторов срабатывания
	
	нет

	
	Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет
	
	да

	Сопротивление изоляции шин
	Контроль изоляции шин постоянного тока по общей нагрузке
	
	да

	
	Контроль изоляции шин постоянного 

тока  по каждой нагрузке
	
	нет

	Кабельные присоединения
	Ввод/вывод: сверху через сальники, да/нет
	
	нет

	
	Ввод/вывод: снизу через сальники, да/нет
	
	да

	Требования к щиту
	Степень защиты корпуса, IP 20…54
	
	41

	
	Наличие обогревателя в шкафу, да/нет
	
	нет

	
	Особые требования к габаритам,      (ШхВхГ).
	
	600х2000х600


Дополнительные требования (возможно изготовление по индивидуальным требованиям) : 
