## "ТЭНС" (Промышленные)
ООО "АЛМАЗ" (ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А
тел./факс: (863)303 28 29, (928)77 382 77
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru |  | Прайс-лист "Промышленные"
25.01.2018
Наименование | Название модели |  | Цена с НДС,руб.
Светодиодные промышленные светильники (IP65, IP67)
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LP-90-3 |  | 8990
Световой поток, не менее - 10 300 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 8 755 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 70 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея), поколение светодиодов - G3
Количество светодиодов в светильнике - 63 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LP-90-5 |  | 11490
Световой поток, не менее - 14 150 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 12 000 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 85 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе)
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея), поколение светодиодов - G5
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,5 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Габаритные размеры - 450*390*120 мм | LP-90-1 |  | 10990
Световой поток, не менее - 10 780 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 9 800 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 67 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000K | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 450*390*140 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-90-2 |  | 13990
Световой поток, не менее - 15 700 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 14 300 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 97 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000K | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 560 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 450*390*140 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-90-2-E |  | 11490
Световой поток, не менее - 11 700 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 10 650 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 95 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | IP67
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000K | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - Edison (Тайвань)
Количество светодиодов в светильнике - 512 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 380*196*67мм | LP-90-4 |  | 7500
Световой поток, не менее - 6 200 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 5 600 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 40 Вт | IP67
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 140 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 3,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Светильник снабжен поворотной скобой
Диапазон рабочего напряжения ~180 - 250 В
Габаритные размеры - 670*165*110 мм | ARN-208L-2x18-IP65-E |  | 2490
Световой поток, не менее - 2300 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 2000 лм (c учетом рассеивателя, прозрачный)
Полная потребляемая мощность - 21 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~180 - 250
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 4250 / 4500 / 5000К
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 32 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x18-IP65-E + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208L-2x36-IP65-E |  | 2990
Световой поток, не менее - 4 670 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток - 4 070 лм (c учетом рассеивателя, прозрачный)
Полная потребляемая мощность - 39 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~180 - 250
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 4250 / 4500 / 5000К
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 64 шт (4 линейки * 16 светодиодов)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65-E + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-208L-2x36-IP65-E-OP |  | 3140
Световой поток, не менее - 4 670 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток - 3 500 лм (c учетом рассеивателя "опал")
Полная потребляемая мощность - 39 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~180 - 250
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 4250 / 4500 / 5000К
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 64 шт (4 линейки * 16 светодиодов)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65-E-OP + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-260L-2x36-IP65-E |  | 4890
Световой поток, не менее - 7000 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток - 6100 лм (c учетом рассеивателя, прозрачный)
Полная потребляемая мощность - 60 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~180 - 250
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000K / 4500К (5000K - изготовление под заказ)
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (6 линеек * 16 светодиодов)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x36-IP65-E + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-260L-2x36-IP65-E-OP |  | 5040
Световой поток, не менее - 7000 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток - 5250 лм (c учетом рассеивателя "опал")
Полная потребляемая мощность - 60 Вт | IP65
Диапазон рабочих напряжений ~180 - 250
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 4250 / 4500 / 5000К
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (6 линеек * 16 светодиодов)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x36-IP65-E-OP + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270В, -90 - 270В (работа на постоянном и переменном токе)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208L-2x36-IP65 |  | 5840
Световой поток (без учета рассевателя), не менее - 6 625 лм
Световой поток - 5 630 лм (c учетом рассеивателя, прозрачный)
Полная потребляемая мощность - 40 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 (работа на постоянном и переменном токе) | IP65
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 140 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65 + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-208L-2x36-IP65-OP |  | 5990
Световой поток (без учета рассевателя), не менее - 6 885 лм
Световой поток - 5 165 лм (c учетом рассеивателя "опал")
Полная потребляемая мощность - 40 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 (работа на постоянном и переменном токе) | IP65
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 140 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65-OP + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-260L-2x58-IP65 |  | 7840
Световой поток, не менее - 9 000 лм (без учета рассевателя)
Световой поток - 7 650 лм (c учетом рассеивателя, прозрачный)
Полная потребляемая мощность - 55 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, - 90 - 270 (работа на постоянном и переменном токе) | IP65
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x58-IP65 + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-260L-2x58-IP65-OP |  | 7990
Световой поток, не менее - 9 225 лм (без учета рассевателя)
Световой поток - 6 900 лм (c учетом рассеивателя "опал")
Полная потребляемая мощность - 55 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, - 90 - 270 (работа на постоянном и переменном токе) | IP65
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x58-IP65-OP + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Светодиодные светильники для АЗС (врезные)
Габаритные размеры - 502*502*70 мм | LS-90-АЗС-1 |  | 15790
Световой поток, не менее - 10 780 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 9 800 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 67 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе) | IP67
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000 / 5000K | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Уникальная технология теплоотвода и герметизации корпуса (нет аналогов)
Габаритные размеры - 502*502*70 мм | LS-90-АЗС-2 |  | 17890
Световой поток, не менее - 15 700 лм (без учета рассевателя)
Световой поток, не менее - 14 300 лм (с учетом рассеивателеля)
Полная потребляемая мощность - 97 Вт
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270, -90 - 270 В (работа на постоянном и переменном токе) | IP67
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000 / 5000K | ~90 - 270, -90 - 270 В
Производитель светодиодов - LG Innotek (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 560 шт
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Уникальная технология теплоотвода и герметизации корпуса (нет аналогов)