ООО «ЭнергоLED» выпускает Уличные светодиодные светильнике, предназначенные для освещения: - пешеходных тротуаров и дорог, парков и скверов; парковок и АЗС.

Корпус: алюминиевый профиль, защищенный от атмосферных воздействий анодным покрытием

| Артикул | Фото | Технические характеристики | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| У-ЭL-30 |  | Габаритные размеры, мм 400х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 1,3 Потребляемая мощность, Вт 30 Световой поток, лм 3600, 72 светодиода Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 1350 |
| У-ЭL-40 |  | Габаритные размеры, мм 400х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 1,3 Потребляемая мощность, Вт 40 Световой поток, лм 3700, 72 светодиода Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 1400 |
| У-ЭL-50 |  | Габаритные размеры, мм 500х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 1,5 Потребляемая мощность, Вт 50 Световой поток, лм 4700, 90 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К 90 светодиодов | 1450 |
| У-ЭL-60 |  | Габаритные размеры, мм 600х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 1,8 Потребляемая мощность, Вт 60 Световой поток, лм 6000 122 светодиода Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 1750 |
| У-ЭL-70 |  | Габаритные размеры, мм 600х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 1,8 Потребляемая мощность, Вт 70 Световой поток, лм 6300 122 светодиода Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 1800 |
| У-ЭL-70-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 2,9 Потребляемая мощность 70 Вт Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 8500, 180 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цветовая температура, от 3000 до 6000К | 2500 |
| У-ЭL-80 |  | Габаритные размеры, мм 800х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 2,4 Потребляемая мощность, Вт 80 Световой поток, лм 8000 Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К 162 светодиода | 1950 |
| У-ЭL-80-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 2,9 Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50 Потребляемая мощность 80 Вт Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 9000, 180 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цветовая температура, от 3000 до 6000К | 2550 |
| У-ЭL-90 |  | Габаритные размеры, мм 800х75х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 2,4 Потребляемая мощность, Вт 90 Световой поток, лм 8100, 162 светодиода Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 2000 |
| У-ЭL-90-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 2,9 Потребляемая мощность 90 Вт, Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 9200, 180 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цветовая температура, от 3000 до 6000К | 2570 |
| У-ЭL-100-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 2,9 Потребляемая мощность 100 Вт, 180 светодиодов Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 9500 Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цветовая температура, от 3000 до 6000К | 2600 |
| У-ЭL-100 |  | Габаритные размеры, мм 1000x75x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 3,0 Потребляемая мощность, Вт 100 Световой поток, лм 9500, 180 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 2400 |
| У-ЭL-120-3C 3 секции |  | Габаритные размеры, мм 500x230x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 4,5 Потребляемая мощность, 120 Вт Световой поток, лм 13000, 270 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 3900 |
| У-ЭL-150-3C 3 секции |  | Габаритные размеры, мм 500x230x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 4,5 Потребляемая мощность, 150 Вт Световой поток, лм 13500, 270 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 3950 |
| У-ЭL-160-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 6,0 Потребляемая мощность, Вт 160 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 17300, 360 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 4300 |
| У-ЭL-180-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 6,0 Потребляемая мощность, Вт 180 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 17600, 360 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 4400 |
| У-ЭL-200-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 6,0 Потребляемая мощность, Вт 200 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 18000, 360 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 4450 |
| У-ЭL-220-2C 2 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x150x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 6,0 Потребляемая мощность, Вт 220 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 18300, 360 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 4550 |
| У-ЭL-250-3C 3 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x230x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 9,0 Потребляемая мощность, Вт 250 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 26000, 540 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 6600 |
| У-ЭL-300-3C 3 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x230x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 9,0 Потребляемая мощность, Вт 300 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 27000, 540 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 6800 |
| У-ЭL-400-4С 4 секции |  | Габаритные размеры, мм 1000x310x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 11,5 Потребляемая мощность, Вт 400 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 36000, 720 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 8800 |
| У-ЭL-500-5C 5 cекций |  | Габаритные размеры, мм 1000x390x130 Диапазон рабочих температур -45 до +50 Масса нетто, кг 14,5 Потребляемая мощность, Вт 500 Ресурс работы светильника, ч100000 Световой поток, лм 45000, 900 светодиодов Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К | 11200 |

С уважением,

Гусева Марина

8-4922-47-93-50

89040359674

mg1508el@mail.ru